

 Galewice, 24.10.2022 r.

**RIiRG.34.2022**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Prowadzenie czynności stałego nadzoru wraz z konserwacją i remontem urządzeń sterujących i zabezpieczających pracą: Obiektów hydroforowych SUW w Galewicach, Ostrówku, Osieku, Węglewicach i Niwiskach, Urządzeń oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach oraz Przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na terenie gminy.**

**I. Zamawiający: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie czynności stałego nadzoru wraz z konserwacją urządzeń sterujących i zabezpieczających pracą:

• Obiektów hydroforowych SUW w Galewicach, Ostrówku, Osieku, Węglewicach i Niwiskach,

• Urządzeń oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach,

• Przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na terenie gminy.

Wykonawca w ramach stałego nadzoru nieodpłatnie będzie dokonywał wymiany materiałów użytych do naprawy w kwocie nieprzekraczającej 500,00 zł netto.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane remonty (naprawy urządzeń) zgodnie z art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego na okres nie krótszy niż 2 lata (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

**III. Opis warunków płatności:**

1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.

2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie oraz protokół wystawiony przez Wykonawcę z miesięcznego zrealizowania przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych w danym miesiącu prac.

**IV. Termin realizacji:**

Termin realizacji zamówienia- od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**V. Kryterium oceny ofert:**

Kryterium oceny ofert jest cena brutto (100%)

**VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym ***załącznik Nr 1 do zapytania.***

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za miesiąc zamówienia oraz łączną cenę za świadczenie usług do dnia 31.12.2023 r.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ***„Prowadzenie czynności stałego nadzoru wraz z konserwacją urządzeń sterujących i zabezpieczających pracą: Obiektów hydroforowych SUW w Galewicach, Ostrówku, Osieku, Węglewicach i Niwiskach, Urządzeń oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach oraz Przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na terenie gminy”.***

3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. Termin składania ofert: **do dnia 10.11.2021 r. do godz. 12: 00.**

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.

2. Wykaz Wykonanych Usług – załącznik Nr 2

**VII. Zastrzeżenia dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie Zamawiającego.

2. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

**VIII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:**

Karolina Nowak - tel. 062/78-38-637, e-mail: gosp.wodna@galewice.pl

**IX. Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonanych usług

3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

