

Galewice,27.02.2023 r.

**RIiRG.3050-9.2.23**

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11.2023**

1. **Zamawiający: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice.**
2. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, zm.: z 2020 r. poz. 1517; z 2022 r. poz. 1933, poz. 1812 i poz. 2185).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. w Gminie Galewice, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59.2022 Wójta Gminy Galewice z dnia 31 marca 2022 r.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

***Zakup z dostawą i montażem garaży blaszanych dla Sołectwa Spóle, Brzózki, Pędziwiatry, Kolonia Osiek***

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup z dostawą i montażem:

- jednego garażu blaszanego dla Sołectwa Spóle. Minimalny opis przedmiotu zamówienia: wymiary: szerokość 3 m., długość 5 m. Dach powinien być jednospadowy do tyłu wykonany z blachy trapezowej. Powłoka antykondensacyjna pod dachem. Wysokość przodu min. 2.10 m. Wysokość tyłu min. 1.80 m. Brama dwuskrzydłowa. Garaż wykonany z blachy trapezowej w kolorze ciemnego brązu. Konstrukcja powinna być również wytrzymała i stalowa. Przykładowa wizualizacja garażu Załącznik Nr 1.

- jednego garażu blaszanego dla Sołectwa Brzózki. Minimalny opis przedmiotu zamówienia: wymiary : szerokość 3 m., długość 6 m. Dach powinien być dwuspadowy. Powłoka antykondensacyjna pod dachem. Wysokość całkowita w szczycie min. 2.60 m. Wysokość ścian bocznych min. 2.10 m. Brama dwuskrzydłowa. Blacha akrylowa – drewnopodobna: ściany, obróbki i rynny i brama w kolorze brązu. Konstrukcja powinna być również wytrzymała i stalowa. Przykładowa wizualizacja garażu Załącznik Nr 1.

- jednego garażu blaszanego dla Sołectwa Pędziwiatry. Minimalny opis przedmiotu zamówienia: wymiary: szerokość 4 m., długość 6 m. Dach powinien być dwuspadowy w kolorze brązowym. Pokrycie garażu powinno być wykonane z blachy o wzmocnionym trapezie w panelu poziomowym w kolorze brązowym. Powłoka antykondensacyjna pod dachem. Wysokość całkowita min. 2.70 m. Wysokość ścian bocznych min. 2.10 m. Brama uchylna z dodatkowymi małymi drzwiami. Konstrukcja powinna być również wytrzymała i stalowa. Przykładowa wizualizacja garażu Załącznik Nr 1.

- jednego garażu blaszanego dla Sołectwa Kolonia Osiek. Minimalny opis przedmiotu zamówienia: wymiary : szerokość 3 m., długość 5 m. Dach powinien być jednospadowy ze spadem do tyłu. Powłoka antykondensacyjna pod dachem. Wysokość przodu min. 2.10 m. Wysokość tyłu min. 1.90 m. Brama dwuskrzydłowa. Garaż w kolorze złotego dębu. Poszycie garażu powinno być wykonane z blachy o wzmocnionym trapezie. Konstrukcja garażu powinna być pomalowana w kolorze brązu. Konstrukcja powinna być również wytrzymała i stalowa. Przykładowa wizualizacja garażu Załącznik Nr 1.

- Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Spóle, Brzózki, Pędziwiatry i Kolonia Osiek na 2023 rok.

1. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania podłoża przed wykonaniem montażu w Sołectwie Brzózki, Pędziwiatry i Kolonia Osiek.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże w terenie miejsce wykonania prac. Dostawa i montaż garażu ma być dokonana w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00

**III. Termin realizacji zamówienia.**

1. Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia **30 maja 2023r.**

**IV. Opis warunków płatności.**

1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.
2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

**V.  Kryterium oceny ofert.**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

**VI. Termin gwarancji**

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

**VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 2). W załączonym formularzu ofertowym należy ponadto podać cenę brutto oferty dla każdego indywidualnie sołectwa.
2. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl). W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ***„Oferta cenowa na zakup z dostawą i montażem garaży blaszanych dla Sołectwa Spóle, Brzózki, Pędziwiatry, Kolonia Osiek”.***
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferta złożona po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Termin składania oferty: do dnia 07.03. 2023 r. do godz. 1100
10. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisane formularze ofertowe zał. Nr 2 oraz wizualizacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia.

**VIII.** **Zastrzeżenia dodatkowe**

1. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

**IX.**Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Załączniki:

1. Przykładowa wizualizacja – zał. Nr 1.
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2.

