

Galewice, 08.05.2023 r.

RIiRG.3050-17.1.23

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 30.2023**

1. **Zamawiający: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice.**
2. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2022 r. poz. 1812, poz. 1933 i poz. 2185 oraz z 2023 r. poz. 412).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. w Gminie Galewice, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59.2022 Wójta Gminy Galewice z dnia 31 marca 2022 r.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku oraz w budynku OSP w Kaskach.**

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje instalację klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku oraz w budynku OSP w Kaskach.
2. Szczegółowy zakres prac w budynku OSP w Ostrówku polegać będzie na instalacji 2 kompletów klimatyzatorów kasetonowych preferowany typ super slim o wydajności chłodniczej min. 10,6 KW (1 komplet) oraz o wydajności grzewczej min.11,1 KW (1 komplet). W ramach zamówienia należy zamontować na suficie 2 szt. jednostki wewnętrznej oraz zamontować na zawiesiach na ścianie budynku 2 szt. jednostki zewnętrznej czynnik chłodniczy R32. Ponadto należy:

- wykonać połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną rurami chłodniczymi,

- rozprowadzić zasilania do jednostki zewnętrznej,

- wykonać próżniowanie układu,

- wykonać pomiar szczelności,

- uruchomić układ.

1. Szczegółowy zakres prac w budynku OSP w Kaskach polegać będzie na instalacji 1 kompletu klimatyzatora ściennego o wydajności chłodniczej min. 7 KW oraz o wydajności grzewczej min. 7,3 KW. W ramach zamówienia należy zamontować na ścianie 1 szt. jednostki wewnętrznej oraz należy zamontować na zawiesiach na ścianie budynku 1 szt. jednostki zewnętrznej czynnik chłodniczy R32. Ponadto należy:

- wykonać połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną rurami chłodniczymi,

- rozprowadzić zasilania do jednostki zewnętrznej,

- wykonać próżniowanie układu,

- wykonać pomiar szczelności układu,

- uruchomić układ.

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego Zamówienia wykonać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrówek pn. Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kaski pn. Modernizacja budynku OSP w Kaskach.
5. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i sprawny technicznie.
6. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże miejsce wykonania prac. Dostawa i montaż sprzętu ma być dokonana w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
7. **Termin realizacji zamówienia.**
8. Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia **30.09.2023r.**
9. **Opis warunków płatności.**
10. Termin płatności faktury: min. 14 dni.
11. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

**VI. Kryterium oceny ofert.**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

**VII. Termin gwarancji**

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

**VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1). W załączonym formularzu ofertowym należy ponadto podać cenę brutto oferty dla każdego indywidualnie sołectwa.
2. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl). W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę***„Oferta cenowa na*** ***instalację klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku oraz w budynku OSP w Kaskach”.***
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Termin składania ofert: do dnia 16.05.2023 r. do godz. 1530
10. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1) oraz opis techniczny przedmiotu zamówienia.

**IX.** Zastrzeżenia dodatkowe

1. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

3. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy – zał. Nr 1.

………………………………………

(podpis Zamawiającego)

