

Galewice, 21.06.2023 r.

**RIiRG.53.23**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. Zamawiający: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zakup i dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Galewice,**

zgodnie z przedstawioną listą.

Materiały należy dostarczyć pod adres:

Urząd Gminy w Galewicach (Magazyn)

ul. Przemysłowa 11

98-405 Galewice

Lista materiałów hydraulicznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Ilość** |
| 1. | Rura kanalizacyjna PVC-U 200 mm | 350 m |
| 2. | Rura kanalizacyjna PVC-U 160 mm | 32 m |
| 3. | Korek PVC 160 mm | 4 szt |
| 4. | Trójnik 200 mm/160 mm | 4 szt |
| 5. | Rura osłonowa stal 400 mm | 8 m |
| 6. | Rura osłonowa stal 250 mm | 17 m |
| 7. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,49 m | 1 szt |
| 8. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,68 m | 1 m |
| 9. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,84 m | 1 szt |
| 10. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,86 m | 2 szt |
| 11. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,96 m | 1 szt |
| 12. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 2,08 m | 1 szt |
| 13. | Studzienka kanalizacyjna PP DN 800 wys. 1,48 m | 1 szt |
| 14. | Skrzynka żeliwna do zasuw mała | 26 szt |
| 15. | Króciec jednokołnierzowy Ø80 | 10 szt |
| 16. | Trójnik Ø80 | 3 szt |
| 17. | Kolano stopowe Ø80 | 4 szt |
| 18. | Nasuwka Ø80 | 5 szt |
| 19. | Nasuwka Ø100 | 15 szt |
| 20. | Redukcja Ø80/50 | 2 szt |
| 21. | Trójnik PE Ø50 | 2 szt |
| 22. | Zasuwa Ø100 | 5 szt |
| 23. | Zasuwa Ø80 | 2 szt |
| 24. | Trójnik Ø100 | 4 szt |
| 25. | Redukcja Ø 100/ Ø 80 | 3 szt |
| 26. | Króciec jednokołnierzowy Ø80 | 2 szt |
| 27. | Króciec jednokołnierzowy Ø100 | 9 szt |
| 28. | Rura do wody Ø100- 6 m | 60 szt |
| 29. | Rura wodociągowa PE Ø40 | 50 m |
| 30. | Nawiertka Ø100/ Ø 40 | 16 szt |
| 31. | Hydrant naziemny Ø80 | 2 szt |
| 32. | Skrzynka żeliwna do zasuw duża + klucz | 7 kpl |
| 33. | Klucz do nawiertek | 16 szt |
| 34. | Uszczelka płaska Ø80 | 20 szt |
| 35. | Uszczelka płaska Ø100 | 30 szt |
| 36. | Złącze PE Ø40 GZ | 32 szt |
| 37. | Złącze PE Ø40/ Ø32 GZ | 6 szt |
| 38. | GEBO Ø40 | 10 szt |
| 39. | GEBO Ø32 | 6 szt |
| 40. | GEBO Ø50 | 1 szt |
| 41. | GEBO Ø60 | 1 szt |
| 42. | Flansza Ø100/ Ø60 GW | 1 szt |
| 43. | Flansza Ø80/ Ø50 GW | 1 szt |

1. Wszystkie artykuły powinny być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku.

2. Poszczególne elementy muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm PN-EN.

3. Wszystkie składniki zapytania powinny być dostarczone w jednej dostawie, w przeciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

**III. Termin realizacji zamówienia.**

1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

**IV. Opis warunków płatności.**

1. Termin płatności faktury: 30 dni.
2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie.

**V.  Kryterium oceny ofert.**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

**VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto dla całego zamówienia.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ***„Oferta cenowa******na zakup i dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Gminy Galewice.”***

1. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
2. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
5. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2023 r. do godz. 1400
8. Do oferty należy dołączyć: wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1)

**VII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:**

Krzysztof Rusak- tel. 664 111 248

Karolina Nowak- tel. 664 111 256

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. Nr [1](https://www.galewice.pl/asp/pliki/_db/wzor_umowy_zal_nr_2_o.doc)

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

