|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Galewice, 26.07.2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RIiRG.75.2023**

**I. Zamawiający: Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

**,, *Zakup i montaż klimatyzatora do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju”.***

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i montaż klimatyzatora do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju. Klimatyzator powinien być ścienny o mocy grzania min. 3,5 kW i mocy chłodzenia 3,4 kW. Klimatyzator sterowany powinien być za pomocą pilota.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego Zamówienia wykonać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
5. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i sprawny technicznie.
6. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże miejsce wykonania prac. Dostawa i montaż sprzętu ma być dokonana w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
7. **Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,, *Modernizacja i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju*”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.**

**III. Termin realizacji zamówienia.**

1. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do dnia **30.09.2023r.**

**IV. Opis warunków płatności.**

1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.
2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

**V.  Kryterium oceny ofert.**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

**VI. Termin gwarancji**

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

**VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl). W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ***„Oferta cenowa na zakup i montaż klimatyzatora do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju”*** W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

1. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Termin składania ofert: do dnia 03.08.2023 r. do godz. 1100
7. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1).

**VIII.**Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia

………………………………………

(podpis Zamawiającego )

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1.
2. Zdjęcia przykładowe klimatyzatora– zał. Nr 2.

