Roczny harmonogram pobierania próbek wody do spożycia na rok 2024

| WODOCIĄG GALEWICE | Miesiąc / ilość próbek |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | 19.VIII | IX | X | 18.XI | XII |
|  | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB |
| studnia ujęciowa nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| studnia ujęciowa nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Galewice, ul. Marii Konopnickiej 55 P.P.U.H. „Wiktoria” Leszek Małys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Galewice, ul. Wieluńska 5 Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRÓB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |

| WODOCIĄG OSIEK | Miesiąc / ilość próbek |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | 19.VIII | IX | X | 18.XI | XII |
|  | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB |
| studnia ujęciowa nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| studnia ujęciowa nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Kolonia Osiek 29A Fabryka Mebli „Meblosiek” sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Osiek 171 Wytwórnia Wód Gazowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRÓB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |

| WODOCIĄG NIWISKA | Miesiąc / ilość próbek |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | 19.VIII | IX | X | 18.XI | XII |
|  | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB |
| studnia ujęciowa nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Osowa 19 Klub Sala OSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Niwiska 24E Sklep Meblowy Paweł Małys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRÓB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |

| WODOCIĄG OSTRÓWEK | Miesiąc / ilość próbek |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | 19.VIII | IX | X | 18.XI | XII |
|  | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB |
| studnia ujęciowa nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| studnia ujęciowa nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Ostrówek 15 Szkoła Podstawowa w Ostrówku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Głaz 12 DWD w Głazie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRÓB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |

| WODOCIĄG WĘGLEWICE | Miesiąc / ilość próbek |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | 19.VIII | IX | X | XI | XII |
|  | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB | MA | MB |
| studnia ujęciowa nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Węglewice, ul. Cmentarna 14 Oczyszczalnia Ścieków w Węglewicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieć: Węglewice, ul. Mikołaja Kopernika 8 Gminny Ośrodek Kultury - biblioteka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PRÓB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MA – oznaczenia parametrów grupy A

MB – oznaczenia parametrów grupy B

SUW – Stacja Uzdatniania Wody

Kolorem niebieskim zaznaczono pobory wody zaplanowane przez Gminę Galewice