RIiRG.SnP.042.6.2024

Galewice, 10.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RIiRG.56.2024

I. Zamawiający:  Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup altany dla Sołectwa Spóle

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem altany drewnianej bez podłogi w rozmiarze 5x7 z wyposażeniem tj. 4 ławki bez oparcia i 2 stoły. Altana powinna być wykonana z suszonego drewna sosnowego, pomalowana dwukrotnie w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Dach powinien być wykonany w konstrukcji czterospadowej, pokryty gontem bitumicznym w wybranym przez Zamawiającego kolorze. Na dachu powinna być deska boazeryjna o grubości min. 16 mm. Słupy nośne o grubości min. 13x13 cm. Wejście na boki do ustalenia z Zamawiającym. Przykładowe zdjęcie altany – zał. Nr 1.

- Montaż altany na utwardzonym podłożu z kostki betonowej. Podłoże zostanie wykonane przez Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże w terenie miejsce wykonania prac. Dostawa i montaż sprzętu ma być dokonana w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

- Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,, Przystanek w Łódzkich Bieszczadach”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

III. Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia 30.09.2024r.

IV. Opis warunków płatności.

- Termin płatności faktury: min. 14 dni.

- Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

V.  Kryterium oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

VI. Termin gwarancji

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 2).

- W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę „Oferta cenowa na zakup altany dla Sołectwa Spóle ”.

- W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

- Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin składania ofert: do dnia 18.06.2024 r. do godz. 800

- Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 2) oraz wizualizacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia.

VIII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia

………………………………………

( podpis Zamawiającego )

Załączniki:

- Zdjęcie poglądowe – zał. Nr 1.

- Formularz ofertowy - zał. Nr 2.