          Załącznik nr. 5 do umowy 

  Roczny harmonogram pobierania próbek wody do spożycia na rok 2026 dla PSSE w Wieruszowie oraz Gminy Galewice
	WODOCIĄG 
GALEWICE
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	03.III
	IV
	26.V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1 (SUW) ((SUW(prSUWSUW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Sieć: Galewice,                       ul. Konopnickiej 55
 P.P.U.H. „Wiktoria” 

Leszek Małys
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Sieć: Galewice,                       ul. Wieluńska 5

Urząd Gminy
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
OSIEK
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	03.III
	IV
	26.V
	 VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Sieć: Kolonia Osiek 29A

FM „Meblosiek” Sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Sieć: Osiek 171
Wytwórnia Wód Gazowanych
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
NIWISKA
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	03.III
	IV
	26.V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	SUW
	 
	 
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Sieć: Osowa 19
Klub Sala OSP
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Sieć: Niwiska 24E
Sklep Meblowy 
Paweł Małys
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	


	WODOCIĄG 
OSTRÓWEK
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	03.III
	IV
	26.V
	 VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Sieć: Ostrówek 15

Szkoła Podstawowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Sieć: Głaz 12
DWD w Głazie
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
WĘGLEWICE
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	03.III
	IV
	V
	 VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Węglewice,                    ul. Cmentarna 14 Oczyszczalnia Ścieków
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Węglewice,                         ul. M. Kopernika 8                   
GOK biblioteka
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


MA – oznaczenia parametrów grupy A

MB – oznaczenia parametrów grupy B

SUW – Stacja Uzdatniania Wody

Kolorem żółtym zaznaczono pobory wody zaplanowane przez PSSE w Wieruszowie
Kolorem niebieskim zaznaczono pobory wody zaplanowane przez Gminę Galewice
