Załącznik nr 5


                                                  Roczny harmonogram pobierania próbek wody do spożycia na rok 2026
	WODOCIĄG 
GALEWICE
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	    III
	IV
	V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Galewice, ul. Marii Konopnickiej 55

P.P.U.H. „Wiktoria” Leszek Małys
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Galewice,                       ul. Wieluńska 5

Urząd Gminy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
OSIEK
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Sieć: Kolonia Osiek 29A
Fabryka Mebli „Meblosiek” sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Osiek 171
Wytwórnia Wód Gazowanych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
NIWISKA
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Osowa 19
Klub Sala OSP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Niwiska 24E

Sklep Meblowy Paweł Małys                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	


	WODOCIĄG 
OSTRÓWEK
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	17.XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	studnia ujęciowa nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Sieć: Ostrówek 15                                        
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Głaz 12
DWD w Głazie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	


	WODOCIĄG 
WĘGLEWICE
 
	Miesiąc / ilość próbek

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	 VI
	VII
	18.VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB
	MA
	MB

	studnia ujęciowa nr 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Węglewice,                    ul. Cmentarna 14
Oczyszczalnia Ścieków w Węglewicach
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sieć: Węglewice,                         ul. Mikołaja Kopernika 8

Gminny Ośrodek

Kultury - biblioteka                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM PRÓB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


      MA – oznaczenia parametrów grupy A

      MB – oznaczenia parametrów grupy B

      SUW – Stacja Uzdatniania Wody

         Kolorem niebieskim zaznaczono pobory wody zaplanowane przez Gminę Galewice

